**Umhvørvis- og vinnumálaráðið**

|  |  |
| --- | --- |
| Dagfesting:  | 10.11.2021 |
| Mál nr.: | 21/23155 |
| Málsviðgjørt: | Skrivið her |
| Ummælistíð: | Skrivið frá/til |
| Eftirkannað: | Lógartænastandagfestir  |

**Uppskot til**

**Kunngerð**

**um**

**einføld elinnleggingarbeiði, sum ein og hvør kann gera**

Við heimild í § 3, stk. 1, nr. 3 í løgtingslóg nr. 76 frá 5. mai 2021 um løggilding av elinnleggingarfyritøkum verður ásett:

**§ 1.** Hesi arbeiði kann ein og hvør gera:

1. Útskifting av avbrótarum upp á í mesta lagi 250 V á støðum, har krav ikki er um hægri kapslingsklassa enn IP20.
2. Útskifting av stikkkontaktum upp á í mesta lagi 250 V á støðum, har krav ikki er um hægri kapslingsklassa enn IP20, um innleggingin er vard av HPFI- ella HFI-avbrótara.
3. Uppseting og niðurtøka av ljósútbúnaði á støðum, har krav ikki er um hægri kapslingsklassa enn IP20, umframt í baðirúmum.
4. Broyting og umvæling av ikki-sterkstreymsriknum stýrings- og reguleringsskipanum í privatum bústøðum, sum verða nýttar til at stýra sterkstreymsfunktiónum.

**§ 2.** Henda kunngerð kemur í gildi 1. januar 2022.

Umhvørvis- og vinnumálaráðið, 10 november 2021

**Magnus Rasmussen**

landsstýrismaður

/ Herálvur Joensen